### Wstęp teoretyczny
Gdy w obwodzie elektrycznym płynie prąd, to obwód sam wytwarza zmienne pole magnetyczne. To powoduje indukowanie się siły elektromotorycznej. Zjawisko to nazywamy samoindukcją a wytworzoną siłę - siłą elektromotoryczną samoindukcji (E):
E_{s} = -L {%iDELTA I} over {%iDELTA t}

L - współczynnik samoindukcji
ΔI/Δt - szybkość zmian natężenia.

Współczynnikiem samoindukcyjności (indukcyjnością zwojnicy) nazywamy współczynnik proporcjonalności L:

L = {R_{s}} over {%iomega } = {R_{s}} over {2%iPI f}

R_{s} = sqrt{Z^{2} - R^{2}}
R_{s} - opór samoindukcyjny

Współczynnik samoindukcji jest funkcją własności magnetycznych ośrodka oraz kształtu i rozmiaru przewodnika. Współczynnik proporcjonalności zależy od własności środowiska w którym się ten obwód znajduje oraz geometrii obwodu.

Jednostkę indukcyjności własnej posiada cewka, w której natężenie prądu o jeden amper na sekundę wywołuje powstanie siły elektromotorycznej indukcji własnej równej jeden wolt. Jednostka ta nosi nazwę henr [H] (tego samego rodzaju co indukcyjność wzajemna), ale zazwyczaj używa się jednostek mniejszych: milihenra (mH) i mikrohenra (µH).
### Metoda pomiarowa
1. Ustawiamy zakres amperomierza na 100 mA , a woltomierza na 10 V, w trybie prądu zmiennego.
2. Odczytujemy klasę i liczbę działek obydwu przyrządów.
3. Dla podanej częstotliwości f wyznaczamy charakterystykę prądowo – napięciową cewki dla prądu zmiennego, zmieniając napięcie z krokiem 1V. Wyniki zapisujemy na karcie pomiarowej.
4. Wyłączamy generator i odłączamy z sieci, wyłączamy amperomierz.
5. Zamieniamy generator prądu zmiennego na generator prądu stałego.
6. Ustawiamy zakres amperomierza na 100 mA , a woltomierza na 2,5 V, w trybie prądu stałego.
7. Odczytujemy klasę i liczbę działek obydwu przyrządów.
8. Wyznaczamy charakterystykę prądowo – napięciową cewki dla prądu stałego, zmieniając napięcie z krokiem 0,25 V. Wyniki zapisujemy na karcie pomiarowej.