## obliczenia
rezystancja cewki |  |  | Impedancja i indukcyjnosc cewki |  |  |  | zad. 2 |  |  |  | reaktancja pojemnościowa cewki
U [V] | I [mA] |  | U [V] | bez rdzenia | z rdzeniem |  |  | rezystancja |  |  | bez rdzenia |  |  | z rdzeniem
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.70733 | 0.0024444 |  | 0.49867 | -0.021333 |  | 0.11817 | -0.018222
0.5 | -0.35 |  | 1 | 0.47 | 0.09 |  |  | 0.0011908 | 0.0028347 |  | 0.0014584 | 0.0069435 |  | 0.0012155 | 0.0057871
1 | -0.7 |  | 2 | 0.97 | 0.21 |  |  | 0.99998 | 0.0046119 |  | 0.99994 | 0.011297 |  | 0.99926 | 0.0094155
1.5 | -1.06 |  | 3 | 1.47 | 0.33
2 | -1.41 |  | 4 | 1.96 | 0.45 | 1/a | R= | -1.4138 |  | Z= | 2.0053 |  | Z= | 8.4626
2.5 | -1.77 |  | 5 | 2.47 | 0.58 | u(1/a)=u(a)/a^2 | u(R)= | 0.0023801 |  | u(Z)= | 0.0058649 |  | u(Z)= | 0.087051
3 | -2.12 |  | 6 | 2.97 | 0.69
3.5 | -2.48 |  | 7 | 3.47 | 0.81 |  | f= | 50
4 | -2.82 |  | 8 | 3.98 | 0.93
REAKTANCJA POJEMNOŚCIOWA KONDENSATORA I UKŁADU KONDENSATORÓW | [7 empty] | C1 |  |  | C2, C3 |  |  | równoległe poł
U [V] |  | C1 | C2, C3 | równoległe połączenie |  |  |  | 0.128 | -0.018667 |  | 0.063667 | -0.016889 |  | 0.194 | -0.018222
0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0011547 | 0.0054975 |  | 0.0011432 | 0.0054427 |  | 0.0011908 | 0.0056693
1 |  | 0.1 | 0.04 | 0.17 |  |  |  | 0.99943 | 0.0089443 |  | 0.99775 | 0.0088551 |  | 0.99974 | 0.0092238
2 |  | 0.23 | 0.1 | 0.36
3 |  | 0.36 | 0.17 | 0.56 |  |  | a^(-1)= | 7.8125 |  |  | 15.7068 |  |  | 5.1546
4 |  | 0.49 | 0.24 | 0.75 |  |  | u(1/a)=u(a)/a^2 | 0.070477 |  |  | 0.28203 |  |  | 0.03164
5 |  | 0.62 | 0.3 | 0.95
6 |  | 0.75 | 0.36 | 1.15
7 |  | 0.88 | 0.43 | 1.34
8 |  | 1.01 | 0.5 | 1.54
zad. 3 | indukcyjność cewki |  | f= | 50
| z rdzeniem | 0.026559 | kH | u(L)= | 0.014052
| bez rdzenia | 0.0045271 | kH | u(L)= | 0.001369
zad. 4
| C1 | 0.00040744 | mF | u(C)= | 3.68e-06
| C2, C3 | 0.00020266 | mF | u(C)= | 3.64e-06
| równoległe | 0.00061752 | mF | u(C)= | 3.79e-06
zad. 5